团体标准《“领跑者”标准  蠕变、松弛、持久试验机》

编制说明

（征求意见稿）

一.  工作简况

1  任务来源

本项目是由中国技术经济学会和中国仪器仪表行业协会批准立项的联合团体标准。2021年2月1日，中国技术经济学会发布“关于下达《“ 领跑者 ” 标准评价要求 蠕变、 松弛、 持久试验机》团体标准制修订计划的通知”。项目计划编号为20210002，项目名称《“ 领跑者 ” 标准评价要求 蠕变、 松弛、 持久试验机》，主要起草单位：中机试验装备股份有限公司、国家试验机质量监督检验中心、吉林省产品质量监督检验院。中国仪器仪表行业协会以中仪协【2021】2号文件下达 “关于同意中国仪器仪表行业协会试验仪器分会《“领跑者”标准评价要求 蠕变、松弛、持久试验机》团体标准立项申请的批复”，批准该项目与中国技术经济学会联合立项（双编号）。

2  主要工作过程

起草阶段：在标准制定计划项目下达后，负责起草单位中机试验装备股份有限公司根据项目任务书的要求，组织项目组单位人员开展了标准情况调研和起草准备工作，在此过程中收集了与本项目相关的标准和产品的技术资料，形成标准草案，并于2021年6月9日在吉林省长春市国家试验机质量监督检验中心召开了本团体标准的起草工作组会议。在起草会上，起草工作组成员对本团体标准草案稿进行了讨论和研究，起草会后标准起草人根据起草会的修改意见对标准草案讨论稿进行了修改和完善，形成了标准征求意见稿。经会议讨论，决定将标准名称修改为《“领跑者”标准  蠕变、松弛、持久试验机》。会议根据起草单位实际承担工作情况，一致同意将牵头起草单位调整为国家试验机质量监督检验中心。

2021年7月19日起草工作组将标准征求意见稿上报至中国技术经济学会和中国仪器仪表行业协会，公开征集意见。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由国家试验机质量监督检验中心、中机试验装备股份有限公司、吉林省产品质量监督检验院共同起草。

起草工作组主要成员：焦杰、白爽、齐嘉卉、马双伟、王佳旭、张金伟。

各成员承担的主要工作：焦杰任起草工作组组长，全面协调标准起草工作。白爽、齐嘉卉负责标准具体起草与编写工作。马双伟、王佳旭、张金伟负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合实际应用经验，对标准的技术内容进行归纳、总结和验证，以及其他材料的编制。

二.  标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准制定工作主要是贯彻落实党的十九大精神和《中共中央 国务院 关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24 号），以及《市场监管总局等八部门关于实施企业标准“领跑者” 制度的意见》（国市监标准〔2018〕84 号）的要求。

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本标准主要内容的说明

1）本标准规定了蠕变、松弛、持久试验机 “领跑者”标准评价的基本要求、评价指标体系和评价方法。采取定性和定量描述相结合方式。

2）本标准“领跑者”评估指标体系分为：基础指标、核心指标和创新指标：

基础指标是蠕变、松弛、持久试验机必须达到强制性标准要求的指标。

核心指标是蠕变、松弛、持久试验机涉及的相关国家和行业标准中规定体现产品性能和功能，可量化的指标。

创新性指标是根据蠕变、松弛、持久试验机特点、行业和市场需要所提出的消费升级、质量提升亟需或相关方关注的，而当前相关国家标准或行业标准中未提及的能反映产品性能和功能的指标。该指标不仅可以提高设备本身的功能，更丰富和企业的内涵、体现出企业的综合实力。

3）评价方法主要是对4个核心指标即力值精度及范围、温度波动度、温度梯度、同轴度开展排行工作，形成4个排行榜，排行榜形式为单一指标星级榜。

3　参考文献和资料

本标准在制定过程中参考了如下文件：

1)  GB/T 1.1-2020  标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则；

2）GB/T 2611-2007  试验机  通用技术要求；

3）JB/T 9373-2014   拉力蠕变试验机；

4）JB/T 11583-2013  试验机用高温炉  技术条件；

5）JB/T 12276-2015  电子蠕变松弛持久试验机。

三、 主要试验验证情况

为保证本标准制定后的操作性，进行排行的指标均为评估指标体系中的可量化指标。排行榜指标水平的星级依据《“领跑者”标准评价通则》中的要求进行了划分：

1）五星级（先进）水平以当前国内前20%的主流企业达到的水平为取值依据；

2）四星级（平均）水平以当前国内前20%-50%的主流企业达到的水平为取值依据；

3）三星级（基准）水平以相关国家标准、行业标准中的指标要求为依据取值。

四、 涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准制定工作主要是贯彻落实党的十九大精神和《中共中央 国务院 关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24 号），以及《市场监管总局等八部门关于实施企业标准“领跑者” 制度的意见》（国市监标准〔2018〕84 号）的要求。企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。“实施企业标准‘领跑者’制度”。为强化标准引领作用，促进全面质量提升。

六、与国际、国外标准的对比情况

无。

七、与现行相关法律、法规和强制性国家标准关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

八、 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大意见分歧。

九、 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

十、 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准发布六个月后实施。

十一、 废止现行相关标准的建议

无。

十二、 其他应予以说明的事项

- 经起草工作组会议讨论，决定将标准名称修改为《“领跑者”标准  蠕变、松弛、持久试验机》。

- 2021年7月19日起草工作组会议根据起草单位实际承担工作情况，一致同意将牵头起草单位调整为国家试验机质量监督检验中心。